様式第１(第４条関係)

|  | × 整理番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | × 審査結果 |  |  |
|  | × 受理年月日 | 年 月 日 |  |
|  | × 登録番号 |  |  |

液化石油ガス販売事業登録申請書

年　　月　　日

殿

氏名又は名称及び

法人にあっては

その代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住　　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３条第２項の規定により同条第１項の登録を受けたいので、次のとおり申請します。

１．販売所の名称及び所在地

２．貯蔵施設の位置

３．保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

別　紙

| １．販売所の名称及び所在地 |  | ２．貯蔵施設の位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 所 在 地 | 位 置 | 所 在 地 |  |

| ３．保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所の名称 |  |  |  |  |  |
| 保安業務区分 |  | 保安機関の名称 | 認定番号 | 保安機関の所在地 |  |
| １ | 供給開始時 |  |  |  |  |
|  | 点検・調査 |  |  |  |  |
| ２ | 容器交換時等 |  |  |  |  |
|  | 供給設備点検 |  |  |  |  |
| ３ | 定期供給 |  |  |  |  |
|  | 設備点検 |  |  |  |  |
| ４ | 定期消費 |  |  |  |  |
|  | 設備調査 |  |  |  |  |
| ５ | 周 知 |  |  |  |  |
| ６ | 緊急時対応 |  |  |  |  |
| ７ | 緊急時連絡 |  |  |  |  |

貯蔵施設の位置及び構造等の明細書

１．販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等

販売所の名称

販売所の所在地

貯蔵施設の位置

貯蔵施設の面積

貯蔵施設の障壁

２．貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

（液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第９号）

|  | 号 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第14条 | 警戒標 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第１号 | (1) 掲示位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 表示内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第２号 | 施設距離 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 貯蔵施設面積 m２ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 施設距離 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保安物件 | 施設距離 | 実測距離 | 対象物件 |  |  |
|  |  |  | 第１種保安物件 | m（ m） | m |  |  |  |
|  |  |  | 第２種保安物件 | m（ m） | m |  |  |  |
|  |  | (注) 施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第３号 | 障 壁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) 障壁の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 寸法 (高さ) cm (厚さ) cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 配筋 間隔 (縦) cm (横) cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 扉の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 寸法 (厚さ) mm (高さ) cm (幅) cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 補強 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第４号 | 屋根材等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根組及び屋根の材料 |  |  |  |  |  |  |

|  | 号 | 対 応 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第５号 | 滞留防止措置 |  |
|  |  | (1) 貯蔵施設面積 m２ |  |
|  |  | (2) 法定換気口面積 m２ × 300 cm２/m２ ＝ cm２ (A) |  |
|  |  | (3) 換気口面積 |  |
|  |  | 開口部面積 (縦) cm ×(横) cm × ｹ所 ＝ cm２ |  |
|  |  | 鉄筋断面積 cm × cm × 本 × ｹ所 ＝ cm２ |  |
|  |  | 実際換気口面積 － ＝ cm２ (B) (B)＞(A) |  |
|  | 第６号 | 消火器 |  |
|  |  | (1) 種類 能力単位 |  |
|  |  | (2) 個数 個 |  |
|  |  | (3) 設置場所 |  |
|  | 第16条 | 火気距離等 |  |
|  | 第７号 | (1) 火気の種類 |  |
|  |  | (2) 火気までの距離 m |  |
|  |  | (3) 火気との距離が２ｍ以上ない場合の障壁 |  |
|  |  | ① 材料 |  |
|  |  | ② 高さ m |  |
|  |  | ③ 迂回水平距離 m |  |
|  | 第16条 | 転落・転倒防止措置 |  |
|  | 第９号 |  |  |

貯蔵施設の位置を示す案内図

| 販 売 所 の 名 称 |  | 貯 蔵 施 設 の 所 在 地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 電 話 番 号 |  |  |  |

貯蔵施設の付近の状況見取図

|  | 販 売 所 の 名 称 |  |  |  | 貯 蔵 施 設 の 所 在 地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貯蔵施設の面積 | m２ | 施設距離 |  | 実測距離 | 対象物件 |  |  |
|  |  | 第１種保安物件までの距離 |  | m ( m) |  | m |  |  |  |
|  |  | 第２種保安物件までの距離 |  | m ( m) |  | m |  |  |  |
|  |  | 火気までの距離 |  | m |  | m |  |  |  |
|  | ( )内は障壁設置時の距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |

販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量

| 販売所の名称 | 販売予定地域 | 販売予定戸数 | 販売予定数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 戸 | トン/年 |  |
|  |  | 戸 | トン/年 |  |
|  |  | 戸 | トン/年 |  |

欠格条項に該当しないことの誓約書

|  | 氏 名 | 職 名 | 現 住 所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上記の者は当社の業務を行う役員であり、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第４条第１項に規定する登録の拒否要件に当社及びその役員が該当しないことを誓約します。

年    月    日

殿

名　　　称

代表者氏名                              ㊞

欠格条項に該当しないことの誓約書

私は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第４条第１項に規定する登録の拒否要件に該当しないことを誓約します。

年　　月　　日

殿

氏　　名                                  ㊞

住　　所