別 紙

「液化石油ガス設備士試験問題と解説」［２０２２年度版］の正誤及び修正

下記の下線部分が正誤及び修正となりますのでよろしくお願いいたします。

記

【正誤】

○１７０頁　問１　解説　③

【正】 ③ 管の立上がりによる圧力損失（立下がりは圧力上昇となる。） 【誤】 ③ 管の立上がりによる圧力損失（立上がりが圧力上昇となる。）

【修正】

○１７０頁　問１　解説　ハ

【修正後】 「管の立上がり」部分は，圧力損失が発生する箇所であり、設問は正しい。 【修正前】 「管の立上がり」部分は，立上がり部分の管内圧力上昇のため，圧力損失が 発生する箇所である。設問は正しい。

※解説を分かりやすくするために修正いたしました。

以　上